附件

### 透析护理穿刺包参数

一、项目内容：

治疗巾大小：约40*50cm

棉签：含0.5%碘伏10根1包

胶布：约2*15cm，8条不易过敏

灭菌纱布块：8*8cm、每2块独立包装

乳胶手套：小号、无粉、独立包装

托盘：大小约12*18cm

镊子：一次性塑料有防滑齿

敷料贴：无纺布12*12cm

棉球：含氯已定消毒液。

治疗碗：小号

- 透析护理穿刺包配置如下：

| 透析护理包（内瘘型） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品 | 数量 | 单位 |
| 1 | 治疗巾 | 1 | 块 |
| 2 | 碘伏棉签（10根） | 1 | 包 |
| 3 | 胶布 | 8 | 条 |
| 4 | 灭菌纱布块（每2块独立包装） | 4 | 块 |
| 5 | 创口贴 | 2 | 片 |
| 6 | 乳胶手套（小号、每双独立包装） | 2 | 双 |
| 7 | 托盘 | 1 | 个 |
| 8 | 黄色垃圾袋 | 1 | 只 |
| 透析护理包（导管型） |  |  |  |
| 序号 | 物品 | 数量 | 单位 |
| 1 | 治疗巾 | 1 | 块 |
| 2 | 消毒棉签（10根） | 1 | 包 |
| 3 | 胶布（不易过敏） | 4 | 条 |
| 4 | 灭菌纱布块（2块4块独立包装） | 6 | 块 |
| 5 | 乳胶手套（小号、每双独立包装） | 2 | 双 |
| 6 | 镊子 | 1 | 个 |
| 7 | 无菌敷料贴12*12cm | 1 | 片 |
| 8 | 氯已定棉球（6~10个） | 1 | 包 |
| 9 | 治疗碗 | 1 | 个 |
| 10 | 托盘 | 1 | 个 |
| 11 | 黄色垃圾袋 | 1 | 只 |