附件：

**抢救车技术参数**

 **1、**材质：采用ABS工程塑料纯料注塑成型。

**2、**上层平移门轨道要求开合顺畅，其它如图不变

**3、**脚轮：使用医疗设备专用脚轮，静音防缠绕，灵活轻便，使用寿命长。四个脚轮都为万向轮，方便推动、转向，其中两个带刹车，停放稳妥。
**4、**长65cm×宽46cm×高99.5cm

**5、**质保三年，合同签订后30日到货安装