附件：

**晨护车技术参数**

**1、**材质：不锈钢材质，三层 ，中间层高度只占抽屉以下高度的1/3，四周不要护栏条  
**2、**底层增加可旋转垃圾桶

**3、**污被袋四周上下要加绳子固定，上面8根绳，下面4根，固定绳要结实，衔接处加强缝纫

**4、**脚轮：使用医疗设备专用脚轮，静音防缠绕，灵活轻便，使用寿命长。四个脚轮都为万向轮，方便推动、转向，其中两个带刹车，停放稳妥。  
**5、**长47cm×宽93cm×高94cm

**6、**质保三年，合同签订后30日到货安装