**附件1：**

**生物光学显微镜技术参数**

1. 配三目头部，分光比20：80，100：0和0：100三档分光
2. 10X/25MM双适度可调大视野目镜；
3. 4X\10X\20X\40X\100X无限远平场半复消色差荧光物镜
4. 配0.5X 摄像头接口
5. 粗微调焦旋钮左右手可互换.
6. 载物台手柄高低可调；
7. 12V100W灯泡，额外增配3个进口灯泡；
8. 中间光标组附件；
9. 配专用摄像头；