附件1：

经颅多普勒技术参数

一、性能要求

1、颅内血管、锁骨下等颈部血管常规检查、脑血流长程监护、微栓子监测、发泡实验、脑死亡鉴定、卧立位实验等功能

二 、软件要求：

1、检测参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI

2、多深度动态M波：每个通道都有独立的动态M波，回放过程中可以调整增益、分析范围等参数

3、连续长程动态监护系统：全程多参数记录曲线，事件标识功能，TCD报告显示监护曲线和监护图谱

硬件配置：配工作站一套