附件1：

精囊镜技术参数

1、视向角：0°。

2、视场角：80°。

3、景深范围：3～20 mm。

4、尖端部：4.5 Fr。

5、近端外径：9 Fr。

6、工作通道：3 Fr。

7、工作长度：340 mm。

8、适用性：镜管纤细，可进入细小的腔道，适用于男性、女性、儿童病人。

配置清单：

- 输尿管镜    1条

- 取石钳      1把

- 活检钳      1把

- 消毒盒      1个