**附件1：**

**便携性睡眠呼吸检测仪（一拖四）技术参数**

适用于成人及儿童睡眠呼吸监测

1. 设备>4GB内存，可同时存储超过50段的整夜数据
2. 具有基于气流和血氧饱和度信号的良好数据指示功能
3. 体积小巧，方便携带
4. 通道数不少于26
5. 功耗低