**纱布创面敷料参数：**

1. 产品名称:纱布创面敷料，属三类医疗器械

二、生物制品：主要成份溶菌酶和溶葡萄球菌酶。

三、型号规格:7.5-25cm

四、产品适用范围

适用范围:用于覆盖烧伤、体表溃疡、褥疮、擦伤创面，避免创面与外界接触，为伤口创造湿性愈合环境，同时抑制细菌在纱布上的定植。创面及手术适用范围:

术后切口一肛肠科、外科、骨科、妇产科、心胸外科、整形美容等所有术后切口的覆盖。

慢性创面一糖尿病足、慢性骨髓炎、慢性窦道、周围血管疾病溃疡、压力性损伤、癌性伤口、放射性溃疡、愈合不良的术后创面等产生的创面护理。

五、特点、优势:

1、独特机理;双重破壁杀菌，不易耐药。

2、强大快速的杀菌能力(广谱、高效):对G、G、真菌均有效，对MRSA特效;2分钟内对临床各种常见致病菌的灭杀率达到99.9%，

3、肱血环境不影响杀菌活性，脓血性创面使用效果更加。

4、酶在 37℃时杀菌活性最强。

5、酶活性中心含锌离子，可促进创面愈合。

6、生物酶成分，杀菌后分解产物为氨基酸和水，无毒副作用，安全性高。

**水凝胶伤口敷料**

1）高水分释放能力，有效湿润干燥伤口和软化坏死细胞，支持自溶性清创；

2)能吸收少量渗液，吸附伤口异味；

3)林格氏液刺激细胞生长，安全促愈

4)特有的凝胶粘度，与创面紧密贴合并容易清除，可联合任何二层敷料，使用灵活；

5)清澈透明，利于观察评估，清凉舒适；

6)带双向刻度的注射器式设计，方便使用和记录，完全注空更节约。