**附件1：**

**运动跑台技术参数**

1. 程式控制:≥ 5 种预设程控模式。
2. 2.速度范围: 0.1-10km

3.控制面板:LCD 显示(时间,速度,距离,消耗热量,心率程式等)

4.心跳测量:手握心跳

5.反向训练:0.1-5km

6.可调机器尺寸: 1807\*720\*1143 mm±10%

7.产品净重:61kg±10%

8.跑步面积:440\*2715mm±10%

9.踏板：高端止滑踏板

10.有快速按键

11.有长扶手

12.使用者重量: ≤130kg

13.设备质保3年