附件1：

全身动态辐射监测系统技术参数

1、探测器： NaI侧窗入射探测器

2、测量核素：I-131/Tc99m

3、测量范围：1~200mSV；1~300mCi；

4、探测距离：5~30cm

5、准直器屏蔽≥30mmpb，准直狭缝≤5mm

6、定位方式：红外寻位；人体身高测量范围：0.6~2m；人体体重测量范围：20kg ~200kg；

7、测量方式：双伺服全身动态测量

8、操作界面：简体中文；

9、病患资讯：可随时录入修改调出和打印；

10、查询：可依据住院号或者姓名来调阅和查询历史记录；

11、数据格式：量测完毕显示量测值和残留值并自动生成身高/曲线和文字两种数据；

12、视频系统：高清；

13、对讲系统：有

14、工作站：有。