**附件1：**

 **医疗设备计量检测服务需求及评分内容**

**一、服务需求**

1、根据《中华人民共和国计量法实施细则》、《强制检定的工作计量器具检定管理办法》等，按照国家相关的法律法规要求对医院符合强检范围内的所有医疗设备进行年度计量检定并能出具具有法律效应的检定证书。

2、急救、生命支持类及常用的医疗设备等，如输液泵、注射泵、呼吸机、血液透析机、生物安全柜等，按照国家计量校准规范要求进行计量校准并出具有效的校准证书。

3、其他特殊情况需要安排计量技术服务。

4、若医疗设备检测不合格应及时向医院反馈，医院根据设备状况进行维修或报废处理，维修完成的设备需重新安排计量技术服务。

5、承担包括但不限于人员工资福利、机械设备及耗材费、运输费、缴纳各项保险费、国家法定假日加班费、劳保用品费、办公设备及办公费、管理费、利润及税金等完成本项目服务要求所需的全部费用。采购人不额外承担项目成交金额之外的任何费用。

需计量检测医用设备清单

|  |  |
| --- | --- |
| 检测项目 | 数量 |
| 多参数监护仪 | 307 |
| CT | 6 |
| 焦度计 | 1 |
| 数字心电图机 | 70 |
| 验光仪 | 3 |
| 验光镜片箱 | 6 |
| DR | 4 |
| 小C臂 | 3 |
| 高频电刀 | 40 |
| 输液泵,注射泵 | 280 |
| 呼吸机,麻醉机 | 120 |
| 除颤仪 | 25 |
| MRI | 2 |
| 彩超 | 25 |
| 电子、水银血压计 | 100 |
| 婴儿培养箱 | 20 |

**二、评分内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术部分**︵****50****分****︶** | 检定能力 | 具备开展检定服务所需的工作场所，并能独立完成医疗设备检定工作的相关项目（其中包含多参数监护仪、血压计、压力仪表、焦度计、验光仪器、医用诊断X射线设备、心脑电检测仪器、医用超声诊断仪），需提供佐证材料。 |
| 校准能力 | 供应商提供能自主完成对本项目《计量器具委托检测清单》中各项器具及设备现行有效的规程规范的校准承诺书。 |
| 服务方案 | 供应商提供整体服务方案，应包括（1）制度建设。（2）工作方案、流程。（3）人员管理、架构。（4）保障措施。（5）售后服务承诺等。 |
| 技术水平 | 供应商的计量标准实验室参比一项国家计量比对且比对结果符合国家规范要求或主导开展省级及以上计量比对项目，需提供佐证材料。 |
| 商务部分**︵20****分****︶** | 整体服务方案 | 提供整体服务方案，应包括（1）制度建设。（2）工作方案、流程。（3）人员管理、架构。（4）保障措施。（5）售后服务上述内容每包含一项得2分，最多得10分。 |
| 质量保证措施 | 为确保项目实施质量而采取的保证措施，应包括：（1）应急处置预案。（2）考核标准。（3）惩罚措施。（4）人员培训方案等。 |
| 7天内完成所有设备的计量检测，并提供承诺函。 |