|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 备注 |
| 1 | 氩气电极 |  |
| 2 | 球囊扩张导管 | 导管类 |
| 经皮内窥镜胃造瘘管 |
| 3 | 胰管支架 | 支架类 |
| 胃肠支架 |
| 4 | 组织胶 | 胶类 |
| 肠镜胶 |

**氩气电极**

内镜氩气治疗配件，可与海博刀配套使用

**球囊扩张导管**

1. ERCP手术使用，型号规格全

**经皮内窥镜胃造瘘管**

1.经皮内镜下胃造瘘用，型号规格全

**胰管支架**

1. ERCP手术使用，型号规格全

**胃肠支架**

规格1：适用于上消化道狭准，型号规格全

规格2：适用于下消化道狭窄，型号规格全

**组织胶**

规格1：应用于胃及十二指肠黏膜创面，粘附性好，适应消化道的各种活动形式及创面变化，不易脱落，可持续覆盖创面1-2周。只粘附于黏膜创面，不损伤正常黏膜组织及内镜

规格2：应用于食管及肠道黏膜创面，粘附性好，适应消化道的各种活动形式及创面变化，不易脱落，可持续覆盖创面1-2周。只粘附于黏膜创面，不损伤正常黏膜组织及内镜

规格3：适用于胃静脉曲张栓塞治疗，在血管内应用是3-5秒完成固化

**肠镜胶**

应用于肠镜检查黏膜润滑作用，水溶性，不损失内镜