**附件1：**

**数字OT评估与训练系统技术参数**

1.多点屏幕触控技术。

2.康复处方功能。

3.具有独立的反应时训练模块，手、眼、认知协调性运动，设置多种场景，反应时间、控制时间、反应模式、反应姿势均可以任意设置。

4.主机可以实现升降功能：产品工作面既可以实现高低调节，又可以实现工作面角度调节，满足不同姿态下的患者最佳的操作舒适度

5.配置要求：

5.1 数字OT主机 1套

5.2 显示屏≥43英寸

5.3 工作站 1台

5.4 数字OT评估与训练系统软件 1套

6.设备质保3年