胸外补片采购需求：

规格1：

肺手术中起到防止肺组织及支气管漏气和渗血，促进愈合。生物材料，良好的组织相容性、伸缩性。能安装在切割缝合器钉仓上。

规格2：

1.用途：用于心脏手术，如房室缺修补、瓣膜成形，心脏破裂修补、血管修补等

2.机械性能：涤纶纤维具有高达400MPa的抗拉强度，能承受心肌收缩产生的周期性应力；蠕变率好保证植入后的尺寸稳定性；

3.生物兼容性表现：术后6个月炎症反应发生率在同类产品中低。不会引起明显的免疫反应或排斥反应。它可以与周围组织良好地结合，不会引起不适或疼痛。

4.可塑性：涤纶补片可以根据手术需要进行剪裁和塑形，以适应不同的组织缺损形状和大小。它可以被缝合或固定在需要修复的部位，以实现最佳的修复效果。