采购需求：

一、外周静脉导管（中线导管）

1.导管材质为硅胶或聚氨酯材质，具有良好的生物相容性，材料柔软、弹性好，对血管刺激性小,在X线下能显影。

2.导管由管体、导管固定翼、外延管接头等组成，有刻度。

3.中线导管长度为20-30cm，迷你中线导管长度为8-10cm，规格为成人4F或5F 。

4.管体应光滑、易于送管，导管反复操作不易折断。

5.导管包装含穿刺专用包，包含置管所需所有物料，配有可撕裂插管鞘。

6.穿刺针锐利，导丝有足够支撑力。

二、骨科外固定支架

用于开放性骨折、骨髓炎、损伤早期控制或者其他不适用内固定时。