## Sheet1
眼科耗材一批采购需求：
序号 | 名称 | 科室 | 参数 | 备注
1 | 一次性使用眼科穿刺系统（23G/25G加强/自闭式穿刺系统） | 眼科 | 23Ga/25Ga（加强/自闭式穿刺系统用于玻璃体切除手术） | 可辅助眼内压稳定
2 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件（23Ga/25Ga UltraVit玻璃体切除探头10000CPM） | 眼科 | 23Ga/25Ga玻切头切速100—10000 CPM，用于玻璃体切除手术 | 23Ga/25Ga玻切头切速5000—10000 CPM，斜面
3 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件（23Ga/25Ga 联合手术套包10000CPM/0.9mm,普通照明光纤） | 眼科 | 23Ga/25Ga联合套包用于白内障联合玻璃体切除手术。 | 23Ga/25Ga玻切头切速5000—10000 CPM，斜面
4 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件（带自动灌注阀的灌注管路） | 眼科 | 带自动灌注阀的灌注管路，用于玻璃体切除手术。 | 可连接带INFS液流监测的积液盒
| 规格二 | 眼科 | 复合套包用于玻璃体切除手术 | 23Ga/25Ga玻切头切速100—10000 CPM，斜面
5 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件（12英寸硅胶电凝线） | 眼科 | 12英寸硅胶电凝线。用于玻璃体切除手术。 | 可复消
6 | 眼科超声乳化仪-管道套装 | 眼科 | 晶体乳化术所需的所有导管组和附件用于白内障手术 | 结合复合玻切套包使用
7 | 一次性使用眼内激光光纤 | 眼科 | 23Ga/25Ga不带照明弹性激光光纤用于玻璃体切除手术 | 可连接带射频识别系统的设备。
| 规格二 | 眼科 | 23Ga/25G带照明弯型激光光纤用于玻璃体切除手术 | 78度照明角度，弯曲度40度，可连接带射频识别系统的设备。
8 | 25Ga 30度电凝头 | 眼科 | 用于玻璃体切除手术 | 可连接双极电凝线
9 | 23Ga/25Ga 弯形剪刀 | 眼科 | 用于玻璃体切除手术 | 具有360度握持范围，符合人体工学
10 | 23Ga/ 25Ga 内界膜镊 | 眼科 | 用于玻璃体切除手术 | 具有360度握持范围，符合人体工学
11 | 23Ga/ 25Ga锯齿镊 | 眼科 | 用于玻璃体切除手术 | 具有360度握持范围，符合人体工学，23Ga抓取强度大于80g,25Ga大于60g
12 | 粘弹物质控制管路 | 眼科 | 用于玻璃体切除手术硅油注入 | 可连接带射频识别系统的设备。
13 | 20号LAMINAR层流晶状体乳化 30°圆探针和灌注套管 | 眼科 | 斜面30°超乳探针用于白内障手术 | 圆探针，可重复消毒使用
14 | 标准灌注LAMINAR层流注套管和测试腔 | 眼科 | 灌注套规格：20G，适用切口(2.7-3.0mm)用于白内障手术 | 灌注套规格：20G，适用切口(2.7-3.0mm)用于白内障手术，可重复消毒使用
| 规格二 | 眼科 | 用于白内障手术 | 适用切口(2.4-2.6mm)用于白内障手术，可重复消毒使用
15 | 灌注/抽吸探针 | 眼科 | 20G、IA针头直径0.3mm，斜面45°用于白内障手术 | 可重复消毒使用
16 | 注/吸手柄 | 眼科 | 用于白内障手术 | 钛合金材质，IA针头和IA手柄可拆卸，便于清洁，可重复消毒使用
17 | 电凝镊 | 眼科 | 用于白内障手术 | 可重复消毒使用
18 | 20G/23G玻切刀 | 眼科 | 用于白内障手术前段玻璃体切除
19 | 可重复使用管道套装 | 眼科 | 可重复消毒用于白内障手术 | 可重复消毒使用
| 规格二 | 眼科 | 一次性使用于白内障手术
20 | 电外可手术器械-无连接成人病人回路负极板 | 眼科 | 用于高频电刀
21 | 鼻泪管支架 | 眼科 | 用于泪道手术
22 | 一次性使用便携电凝刀 | 眼科 | 用于各类眼部手术止血
23 | YAG激光手术设备（一次性患者接口装置） | 眼科 | 用于飞秒白内障手术
24 | 义眼用羟基磷灰石生物陶瓷 | 眼科 | 用于眼球摘除手术
25 | 眼用全氟丙烷气体 20g | 眼科 | 用于视网膜手术
26 | 超声青光眼治疗仪-治疗探头和定位环 | 眼科 | 用于青光眼手术
27 | 青光眼引流阀 | 眼科 | 用于青光眼手术
28 | 测试用玻片 | 眼科 | 用于飞秒白内障设备测试
29 | 一次性使用无菌冲洗针 | 眼科 | 用于泪道冲洗
30 | 硅胶眼科植入物 | 眼科 | 用于视网膜手术
31 | 一次性使用无菌手术膜 | 眼科 | 用于视网膜手术
32 | 中心孔后房散光屈光型人工晶状体 | 眼科 | 用于高度近视手术
33 | 一次性使用无菌医用海绵 | 眼科 | 用于视光手术
34 | （双极电凝线） | 眼科 | 处理组织、渗血和出血，用于玻璃体切除手术。
35 | 一次性使用无菌手术膜（眼科手术包） | 眼科 | 用于眼科手术