采购需求：

一、血管腔内减容系统

耗材主要用于治疗髂股动脉及腘、膝下动脉有症状的重度狭窄/闭塞病变，以去除血管内容物(斑块及增生内膜等)，达到扩张血管直径、改善肢体血供的治疗目的。

1.具备去除血管内血栓或斑块(旋切、刨吸或激光等)、恢复血管内血流

的特性;

2.直径满足多型号:2-7mm;

3.减容工作长度满足多型号:50-120mm;

4. 输送系统长度满足多型号:100-160cm;

5.输送系统适配鞘管直径5F-7F，适配导丝平台满足直径0.014-0.035英寸。

二、取栓导管

该耗材主要用于:开放手术时取出血管内栓子。

1、为双腔球囊导管，主要由导管体、球囊、充盈阀、支撑丝等组成，并带有一次性注射器。环氧乙烷灭菌，一次性使用。

2、外径范围:3-6F;可匹配通过直径0.014-0.035英寸导丝。