**胰岛素泵用一次性输注管路和针头、储药器采购需求**

**一次性胰岛素泵用贮药器**

1.最大装药量:≥3.10ml

2.有效期:≥3年

3.灭菌方式:环氧乙烷

**一次性胰岛素泵用输注器**

1.接口类型:快速锁定旋帽接口,操作简单,输注稳定

2.针管标准外径:0.4-0.6mm;

3.输液管路长度范围:≥750mm;

4.针管长度范围:5mm-7mm

5.管路类型:双层管路,内层保护胰岛素,外层保护内层管并于皮肤无致敏

6.导管分离方式:快接菱形分离口,操作简单

7.灭菌方式:环氧乙烷

8.包装盒内配备防水敷贴

9.有效期:≥3年