**商务要求**

一、近三年类似医用液氧供货业绩，提供一年以上长期供货合同；

二、负责所有液氧罐体的配件维修保养，并接受专业机构的检查考核；

三、按要求对液氧罐及各类仪表、安全阀进行年度申报检测，获得检测合格报告，检测费用由院方支付；

四、负责对液氧操作人员的培训，每年开展二次应急处置演练；

五、液氧灌注服务响应时间：从受理至灌注24小时内完成；

六、每次送氧需随罐车附有医用液氧合格证明材料；

七、每次送氧需随罐车附有液氧重量证明材料；

八、免费为九龙湖院区提供应急备用氧气瓶（40L）20瓶及氧气，如应急备用瓶装氧使用完，需免费负责及时补充；