## Sheet1
项目 名称 | 南昌市第一医院糖尿病筛查设备一批项目招标需求
| 技术参数/服务需求 |  | 备注
项目一 | 免散瞳眼底照相机（核心产品） |  | 2台
1 | 采集模式：免散瞳彩照/散瞳彩照
2 | 免散瞳最小可照相瞳孔直径不大于3.4mm
3 | 内固视标：数量≥9
4 | 操作模式：具备全自动、手动模式；无需人工调整，一键完成双眼自动拍照；
5 | 设备使用年限不少于5年
6 | 设备为一体机
7 | 眼底像分辨率不少于1800万像素
项目二 | 血压计 |  | 2台
1 | 测量方法：示波法
2 | 可适应臂围12-50cm的儿童、小儿及成人患者，各类人群均可获得精确测量
3 | 不规则脉波检测功能。
4 | 测量过程中身体移动检测功能，提高检测的成功率和精确度。
5 | 数据可传输到电脑
项目三 | 身高体重称 |  | 2台
1 | 测高方式：超声波非接触式测高。允许误差±0.6cm。
2 | 测重方式：优质平衡梁式传感器称重。允许误差±0.1kg。
3 | 数据传输方式：可数据线连接电脑，也可以蓝牙数据传输。
4 | 屏幕显示：测量结果显示，不小于6英寸单色显示屏。
5 | 操作方式：手动、自动两种操作模式。手动模式时，可用红外遥控操作。
二 | 商务条款 |  | 备注
（一） | 付款方式：验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票。
（二） | 质保期：三年
（三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。
（四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收
（五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约
（六） | 验收方法：一次性验收
（七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准
三 | 评审规则（总分30）
评分点 | 评分细则 | 分值 | 备注
（一）价格评分（9分）
评分公式 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×9分 | 9
（二）技术评分（18分）
1 | 投标人完全满足招标文件“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。注：投标人应如实填写偏离情况，如果投标人所响应技术要求明显不符合招标文件要求却在技术响应偏离表中作“满足”、“响应”等说明的，作投标无效处理。评审依据：提供注册证技术要求文件或产品白皮书并加盖公章，未提供或未盖章按无效处理。
2 | 免散瞳最小可照相瞳孔直径每减少0.2mm加1分，以此类推，最高得4分。评审依据：提供产品白皮书或证明文件并加盖供应商公章。 | 4
3 | 眼底像分辨率每增加150万像素加1分，以此类推，最高得4分。评审依据：提供产品白皮书或注册证附件并加盖供应商公章。 | 4
4 | 内固视标数量每多2个加1分，以此类推，最高得5分。评审依据：提供产品白皮书或注册证附件并加盖供应商公章。 | 5
5 | 免散瞳眼底照相机设备使用年限，每多1年加1分，以此类推，最高5分。评审依据：提供设备标签或铭牌。 | 5
（二）商务评分（3分）
| 售后服务：承诺在仪器设备出现故障时，能在24小时内提出解决方案并上门服务。评审依据：提供加盖供应商公章的售后服务承诺函作证，满足得3分，不符合要求者不得分。 | 3