## Sheet1 (2)
附件1： | 六分钟步行试验测试系统招标需求
一 | 技术参数/服务需求 | 备注
（一） | 六分钟步行试验系统
1 | 一、心电采集盒 | 一台
心电采集盒含心电，心率，血压，血氧，体温，五参数且为一体化设计非多个设备组合；
心电采集通道：连续实时12通道心电图同步采集和传输
心率测量范围：10bpm～255bpm
血压参测量范围：收缩压0kPa(0mmHg)～34.67kPa(255mmHg)
血氧饱和度量测量范围：70%～100%
体温测量范围：25℃～45℃
传输方式：无线蓝牙传输；
| 二、运动功率车 | 一台
电磁制动器提供功率负荷，最小递增功率1W；
功率范围0-500W，转速范围0-120RPM，标准转速范围55-65RPM，负荷误差不超过10%；
控制面板屏幕:大于等于10寸触摸屏，内置系统可自主运行功率车
PC模式：通过工作站内置软件控制设备运行；
自主模式：内置目标心率，恒定功率，恒定心率，自定义方案和运动处方5种运动方案，可连接心电采集盒进行有氧运动；
| 三、便携式肺功能仪 | 一台
手持式肺功能测量设备
测量参数：测量最大呼气流量(PEF)、一秒用力呼气量(FEV1)
传输方式：同时支持 USB2.0 和蓝牙 BLE4.0
应用软件具有完善的用户管理系统、数据管理系统和图表管理系统，可提供患者 1秒用力呼气量、最大呼气流量测量参数的显示、记录；并能打印和存储，且存储不限量
四、工作站
| 六分钟步行工作站：参数显示：连续实时心率，血压，血氧饱和度，呼吸，趋势图，和六分钟试验数据表，双计时器，时钟；六分钟步行测试的报告模板，运动处方和结论医护人员可自行编辑修改； | 一台
| 报告工作站：内置心肺软件可以连接心电采集盒与运动功率车进行心电图踏车负荷试验；内置报告管理系统可以接收管理六分钟步行试验报告，同时支持扩展管理其他类型设备的报告； | 一台
二 | 商务条款 | 备注
（一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清； 付款前供应商需提供相应金额发票。
（二） | 质保期：五年
（三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。
（四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收
（五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约
（六） | 验收方法：一次性验收
（七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准
三 | 配置清单 | 备注
1 | 六分钟步行试验系统*1套
2 | USB蓝牙接收器*1根
3 | 动态多参数遥测监护仪*1台
4 | 血氧探头*1个
5 | 心电导联线*1条
6 | 血压袖带*1条
3 | 体温探头*1条
4 | 推车*1台
5 | 移动工作站*1台 报告工作站*1套
9 | 运动功率车*1台
10 | 便携式肺功能仪主机*1台