**胰岛素泵用一次性输注管路和针头、储药器技术参数**

**储药器**

1.最大装药量:≥3.0ml。

2.有效期:≥3年。

3.灭菌方式:环氧乙烷。

**胰岛素泵用一次性输注管路和针头**

1.接口类型:快速锁定旋帽接口,操作简单,输注稳定。

2.输液管路长度范围:≥750mm。

3.针管长度范围:5mm-7mm。

4.管路类型:双层管路,内层保护胰岛素,外层保护内层管并于皮肤无致敏。

5.导管分离方式:快接菱形分离口,操作简单。

6.灭菌方式:环氧乙烷。

7.包装盒内配备防水敷贴。

8.有效期:≥3年。